Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

| Obchodní název nabízeného plnění: | [doplňte] |  |
| --- | --- | --- |
| Specifikace: | Splňuje: | Dodavatel nabízí: |
| Automatizované archivační zařízení |  |  |
| Rozměry: |  |  |
| - výška maximálně 3800 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| - hloubka maximálně 1250 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| - délka maximálně 2950 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| Technické požadavky: |  |  |
| - automatizované archivační zařízení (paternoster) s povrchovou úpravou, barevnost šedá, antracit | ANO / NE | [doplňte] |
| - kapacita minimálně 60 běžných metrů dokumentů formátu A4 | ANO / NE | [doplňte] |
| - pro vložení spisů v obalech A4 v zásuvkách na šířku | ANO / NE | [doplňte] |
| - výsuvné zásuvky s plným dnem, oddíly rozdělené | ANO / NE | [doplňte] |
| - ovládání klávesnicí s možností volby police a indikací chybových stavů, komunikace řídící jednotky v češtině | ANO / NE | [doplňte] |
| - pracovní stůl (pult), hloubka 200 až 300 mm v celé šířce zařízení v ergonomické výšce 900 až 1000 mm (nutno zaměřit na místě) | ANO / NE | [doplňte] |
| - nouzový vypínač | ANO / NE | [doplňte] |
| - osvětlení výběrového otvoru | ANO / NE | [doplňte] |
| - bezpečnostní zařízení, které zamezuje chodu v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru nebo nedovření zásuvky | ANO / NE | [doplňte] |
| - mechanické posuvné dveře se zámkem | ANO / NE | [doplňte] |
| - komunikace RS 485 | ANO / NE | [doplňte] |
| - síťové napájení 230 V / 16 A | ANO / NE | [doplňte] |
| - možnost manuálního ovládání v případě výpadku el. proudu | ANO / NE | [doplňte] |

V průběhu dodací lhůty je prodávající povinen provést zaměření zařízení v místě plnění (centrální evidenci nemocnice). V rámci zaměření je nutné počítat s ponecháním manipulačního prostoru pro případnou demontáž sousedního zařízení.

V [doplňte] dne: [doplňte]

………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]