## Soupis
Soupis dodávek a prací
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [6 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [6 empty] | 0
C. Montáž | [6 empty] | 0
D. Demontáž |  |  | 16 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [6 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [6 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [6 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [6 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [6 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [6 empty] | 0
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L) | [6 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  | 4 | h |  |  | 0
Úprava stávajících rozvaděčů |  |  | 8 | h |  |  | 0
Nastavení ústředny nouzového osvětlení |  |  | 8 | h |  |  | 0
trvanlivé a čitelné označení vývodů |  |  | 4 | h |  |  | 0
Součet položky | [6 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady (A+B+L+M+P) | [6 empty] | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  | 16 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  | 8 | h |  |  | 0
Posouzení TIČR |  |  | 8 | h |  |  | 0
S. Celkem vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
T. Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard | Nazev | #VALUE!
Spinac v krytu IP54/3P/15kW | 3P/63A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac IP20 zap. | 1 | komplet | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.10
Spinac IP20 zap. | 1/0 | komplet | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.10
Spinac IP20 zap. | 5 | komplet | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110043 | 1.10
Spinac IP44 zap. | 6 | 06940 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.11
Zasuvka IP20 zap. | 1x | komplet | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.13
Zasuvka IP20 zap. | s přepěť.ochr. | komplet | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.14
Zasuvka zapuštěná IP44 | 1x vičko, clon. | 2999 | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.15
Krabice Přístrojová |  |  | 93 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301 | 1.30
Krabice Odbočovací |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311 | 1.35
Krabice Rozbočovací |  |  | 63 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321 | 1.33
Krabice R IP54 |  | 95x95x50mm | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010451 | 1.31
Příchytka kabelu jednostran. | požárně odolná | včetně vrutu | 90 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.42
Zlab pozinkovaný 62/50 | korytko 2 m | +nosník | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020302 | 2.66
Zlab pozinkovaný 125/50 | korytko 2 m | +nosník | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020304 | 2.66
Svorka na vodu |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Zemnici svorka |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.60
Pasek pro zemnici svorku |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.61
Krabice s víčkem |  | 255x205x68mm | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010313 | 1.36
Ekvipotencialni svorkovnice |  | bez krytu | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 1+2 (B+C) | 12,5kA-3P+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
Svítidlo A1 | LED PANEL min.155lm/W* 840 12-36W MP IP40 1195x295mm |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.1
Svítidlo B | LED 4372lm* 840 EVG 41,7W IP20 IK02 SATIN ALIGN ELOX |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.2
Svítidlo B1 | LED 2263lm* 840 EVG 21,2W IP20 IK02 SATIN ALIGN RAL9003 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.3
Svítidlo C1 | LED DWL O240mm 120lm/W* 840 11-24W MP IP44 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.4
Svítidlo D3 | LED 2450lm* 840 EVG 20,5W IP20 IK02 O630mm SATIN RAL9003 |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.5
Svítidlo X | LED 2/1W LED930 350MA IP65 FB |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.6
Svítidlo nouzové N1 | ETM 65.9W1L CG-S |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 3.7
Doplnění stávajících rozvaděčů
Jistič instalační 10kA | 1 P | 10A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Chranic FI/LS 10kA | 10A/1N/003/C-A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.11
Ovladaci prepinac | DIN | 1-0-2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Hodiny spinaci 1 kanál | denní |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka radova |  | 2.5 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Kabel | 1x16 | B2caS1d1 Cu | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 210801166 | 2.25
Kabel | 1x4 | B2caS1d1 Cu | 570 | m |  |  | 0 | 0 | 210801162 | 2.25
Kabel | 2x1,5 | B2caS1d1 Cu | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.25
Kabel | 3x1,5 | B2caS1d1 Cu | 1026 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.25
Kabel | 3x2,5 | B2caS1d1 Cu | 754 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel | 5x1,5 | B2caS1d1 Cu | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 210800115 | 2.25
Kabel | 5x6 | B2caS1d1 Cu | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.25
Kabel | 3x1,5 | B2caS1d1*Cu | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.26
Kabel CYKY-J | 5x10 |  | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 210800114 | 2.2
Trubka plastová | Tuhá | Ø40 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210010065 | 2.63
Trubka | ohebná | Ø36 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 210010005 | 2.65
Celkem materiál délkový | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0

## R31
Specifikace č. 1
název / označení |  | rozváděč R31 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.7-202
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Rozvodnice modulová 750x514mm | 5x24TE | EI30Sa/Sm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 |  | 2023-01-01 | RTS2014+16% | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999 | 750x514x147mm
Chranic FI/LS 10kA | 10A/1N/003/C-A |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.11
Chranic FI/LS 10kA | 16A/1N/003/C-A |  | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.11
Jistič instalační 10kA | 1 P | 10A/C | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Svodič přepětí 2 (C) vým.modul | 3P+N |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 63/3 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek PE 15 | DIN/pasek |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek N 15 | DIN/pasek |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0