## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 46 | Nemocnice Milosrdných bratří
odd. šestinedělí
Rodinný pokoj
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Odd. šestinedělí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | ON VN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rodinný pokoj - nadstandard |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 46 - Nemocnice Milosrdných bratří
#POPO | Popis objektu: 01 - Odd. šestinedělí
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - ON VN
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Rodinný pokoj - nadstandard
#POPR | Popis rozpočtu: 02- Rodinný pokoj - SLP
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| MON | Slaboproud |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ON VN
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 46 | Nemocnice Milosrdných bratří | [25 empty] | STA
O: | 01 | Odd. šestinedělí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | ON VN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
7 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## STAVEBNÍ
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 46 | Nemocnice Milosrdných bratří | [25 empty] | STA
O: | 01 | Odd. šestinedělí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rodinný pokoj - nadstandard | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2792.91 |  | 1851.09 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 2.96 | [6 empty] | DIL
1 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 3 |  | 0 | 930.97 | 2792.91 | 617.03 | 1851.09 | 21 | 0 | 0.23015 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.9864 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 32174.22 |  | 39332.29 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 50.97 | [6 empty] | DIL
2 | 342012223R00 | Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RBI tl.12,5 mm | m2 | 20.7129 |  | 0 | 685.99 | 14208.84 | 764.01 | 15824.86 | 21 | 0 | 0.02339 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.99 | 20.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : (2,031+1,88)*3,9 |  | 15.2529 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 1,4*3,9 |  | 5.46 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 1 |  | 0 | 107.13 | 107.13 | 277.87 | 277.87 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.36 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 342090432R00 | Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 100 kg, profily UA 100, 2x opláštěné | kus | 1 |  | 0 | 1755.59 | 1755.59 | 769.41 | 769.41 | 21 | 0 | 0.01934 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.997 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 347016231R00 | Předstěna sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstr.CW 100, bez izolace,2x opláštěná,RB tl.12,5mm | m2 | 34.71 |  | 0 | 463.92 | 16102.66 | 647.08 | 22460.15 | 21 | 0 | 0.02202 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.83849 | 29.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 4,45*2*3,9 |  | 34.71 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 23684.57 |  | 49288.94 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  |  |  |  | 63.85 | [6 empty] | DIL
6 | 416021121R00 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm | m2 | 48.26 |  | 0 | 302.5 | 14598.65 | 733.5 | 35398.71 | 21 | 0 | 0.01169 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 45.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 10,2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,61 |  | 30.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,45 |  | 7.45 | [23 empty] | VV | 0
7 | 416021123R00 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm | m2 | 3.8164 |  | 0 | 373.86 | 1426.8 | 733.14 | 2797.96 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 2,03*1,88 |  | 3.8164 | [23 empty] | VV | 0
8 | 416093111R00 | Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm | m2 | 5.3082 |  | 0 | 727.68 | 3862.67 | 810.32 | 4301.34 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 5.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | D3 sdk : (0,3+0,2)*7,066 |  | 3.533 | [23 empty] | VV | 0
|  | D2 sdk : (0,2+0,15)*5,072 |  | 1.7752 | [23 empty] | VV | 0
9 | 416093121R00 | Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 500 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm | m2 | 9.2628 |  | 0 | 409.86 | 3796.45 | 733.14 | 6790.93 | 21 | 0 | 0.01348 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | D 3 sdk : 0,3*(2+2+1,88+1,88+2,7+2,7+2,5) |  | 4.698 | [23 empty] | VV | 0
|  | přechod zádveří / pokoj : (3,6-2,7)*5,072 |  | 4.5648 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 600.91 |  | 4579.85 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 6.74 | [6 empty] | DIL
10 | 602011141R00 | Štuk na stěnách vápenný vnitřní, ručně | m2 | 28.08 |  | 0 | 21.4 | 600.91 | 163.1 | 4579.85 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 6.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102,103 stěna u oken : 7,2*3,9 |  | 28.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 15504.49 |  | 28376.13 |  | 0 |  | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 42.91 | [6 empty] | DIL
11 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 100 |  | 0 | 97.22 | 9722 | 158.28 | 15828 | 21 | 0 | 0.01634 | 1.63 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.253 | 25.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdicí maltou | m | 10 |  | 0 | 218.7 | 2187 | 183.3 | 1833 | 21 | 0 | 0.03675 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.293 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 40.54 |  | 0 | 88.69 | 3595.49 | 264.31 | 10715.13 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.362 | 14.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102,103 stěna u oken : 7,2*3,9 |  | 28.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,46 |  | 12.46 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 1765.74 |  | 3032.13 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 4.49 | [6 empty] | DIL
14 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 12.462 |  | 0 | 141.69 | 1765.74 | 243.31 | 3032.13 | 21 | 0 | 0.021 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.36 | 4.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po obkladech : (2,351+1,88)*2 |  | 8.462 | [23 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 14028.38 |  | 18811.07 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 27.99 | [6 empty] | DIL
15 | 631663121R00 | Oprava trhlin betonových podlah epoxidovou pryskyřicí a ocelovými sponami | m | 20 |  | 0 | 191.19 | 3823.8 | 282.81 | 5656.2 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 632418106RT1 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 6 mm samonivelační, vč. penetrace | m2 | 44.81 |  | 0 | 227.73 | 10204.58 | 237.27 | 10632.07 | 21 | 0 | 0.00961 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3515 | 15.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,76 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 15,83 |  | 15.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
17 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 44.81 |  | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 2522.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 642942111RT6 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 100 mm | kus | 0 |  | 0 | 1980.03 | 0 | 1279.97 | 0 | 21 | 0 | 0.03227 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.86 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2958.36 |  | 15011.64 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 12.34 | [6 empty] | DIL
19 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 44.81 |  | 0 | 66.02 | 2958.36 | 133.98 | 6003.64 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.214 | 9.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.6 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | den | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 369 | 7380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.15 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 322.93 |  | 25236.04 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 144.81 |  | 0 | 2.23 | 322.93 | 174.27 | 25236.04 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.308 | 44.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 44,81 |  | 44.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 3317.96 |  | 78297.28 |  | 0 |  | 0.08 |  | 8.49 |  |  |  |  | 117.09 | [6 empty] | DIL
24 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 56.1501 |  | 0 | 9.65 | 541.85 | 187.85 | 10547.8 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.02198 | 1.23 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.325 | 18.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104 : (1,881*3,9)-(2*0,8*2,1) |  | 3.9759 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,728*3,9 |  | 6.7392 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/102,103 : 7,2*3,9 |  | 28.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102/103 : 4,45*3,9 |  | 17.355 | [23 empty] | VV | 0
25 | 962036412R00 | Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 1.26 |  | 0 | 9.65 | 12.16 | 155.35 | 195.74 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.268 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obezdívka modulu : 0,9*1,4 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
26 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 13.22 |  | 0 | 9.65 | 127.57 | 199.85 | 2642.02 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.16 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.346 | 4.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
27 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 3.07 |  | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 269.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.165 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
28 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 44.81 |  | 0 | 0 | 0 | 433 | 19402.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.56 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.33 | 14.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,76 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 15,83 |  | 15.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
29 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 3.07 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 400.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
30 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 44.616 |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1766.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (5,373*2)+1,88 |  | 12.626 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 3,535+3,535+4,45+4,45 |  | 15.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3,56+3,56+4,45+4,45 |  | 16.02 | [23 empty] | VV | 0
31 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 34.17 | 170.85 | 537.83 | 2689.15 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.38 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.939 | 4.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 | 29.21 | 73.03 | 411.79 | 1029.48 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.16 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.718 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1 |  | 0 | 814 | 814 | 1761 | 1761 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.00509 | 0.01 |  | RTS 25/ II | Indiv | 2.35 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  | RTS 25/ II | Indiv | 1.255 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostup pro vzt potrubí | [25 empty] | POP
36 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 100 |  | 0 | 14.35 | 1435 | 182.65 | 18265 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.018 | 1.8 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.342 | 34.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | přípomoci pro profese : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZTI : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | UT : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | SIL : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
37 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 10 |  | 0 | 14.35 | 143.5 | 352.65 | 3526.5 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.04 | 0.4 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.668 | 6.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
38 | 976072221R00 | Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 60.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.117 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uzávěr vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 31.59 |  | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 7597.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.58 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.462 | 14.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 15,76 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 15,83 |  | 15.83 | [23 empty] | VV | 0
40 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 29.484 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 5012.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 8.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (2,35*2)+(1,88*2) |  | 8.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,728+1,728+0,9+0,9)*2 |  | 10.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,728+1,728+0,9+0,9)*2 |  | 10.512 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7506.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.51 | [6 empty] | DIL
41 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 5.9578 |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 7506.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.1 | 12.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,69045 |  | 0.69045 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,27145 |  | 1.2714 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,82934 |  | 0.82934 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,09828 |  | 0.09828 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,15069 |  | 2.1507 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,26170 |  | 0.2617 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,44022 |  | 0.44022 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,0708 |  | 0.0708 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,0579 |  | 0.0579 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,08696 |  | 0.08696 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4507.97 |  | 2865.43 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | DIL
42 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační včetně dodávky | m2 | 9.494 |  | 0 | 260.01 | 2468.53 | 171.99 | 1632.87 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kouplena : (1+1)*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2+1,88+1+0,9)*0,3 |  | 1.734 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,88 |  | 3.76 | [23 empty] | VV | 0
43 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 8 |  | 0 | 145.67 | 1165.36 | 78.83 | 630.64 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 711212611R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů | m | 6 |  | 0 | 145.68 | 874.08 | 100.32 | 601.92 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1256.04 |  | 4239.96 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.96 | [6 empty] | DIL
45 | 713552151R00 | Protipožární trubní ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm | kus | 4 |  | 0 | 314.01 | 1256.04 | 1059.99 | 4239.96 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.49 | 5.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1133.52 |  | 12684.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.74 | [6 empty] | DIL
46 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 | 96.69 | 580.14 | 257.31 | 1543.86 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.359 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 2 |  | 0 | 276.69 | 553.38 | 570.31 | 1140.62 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.797 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
48 | 721RX1 | ZTI práce | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úprava a dopojení odpadního potrubí | [25 empty] | POP
|  | úprava a dopojení vodovodního potrubí | [25 empty] | POP
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 15845.1 |  | 8342.9 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  | 12.37 | [6 empty] | DIL
49 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 1958 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.173 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 722178115RT2 | Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 32 x 3,0 mm, PN 10 plastové press fitinky | m | 30 |  | 0 | 528.17 | 15845.1 | 212.83 | 6384.9 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.297 | 8.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 32075.59 |  | 8322.85 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.11 |  |  |  |  | 13.24 | [6 empty] | DIL
51 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 171.81 | 171.81 | 1080.19 | 1080.19 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
53 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 605.83 | 605.83 | 1864.17 | 1864.17 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 | 125.21 | 125.21 | 2079.79 | 2079.79 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.693 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 246 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.217 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 3 |  | 0 | 10.58 | 31.74 | 318.92 | 956.76 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.445 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 230.5 | 230.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.407 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1061 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.4 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m | t | 0.07243 |  | 0 | 0 | 0 | 1083 | 78.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.517 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,07243 |  | 0.07243 | [23 empty] | VV | 0
61 | 725017164R00 | Umyvadlo na šrouby, 650 x 520 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01702 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.189 | 1.19 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 55144235R | Baterie umyvadlová Chrome CR 012.00 | kus | 1 |  | 0 | 2355 | 2355 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | 55145002R | Baterie bidetová směšovací bez otevírání odpadu PL40 | kus | 1 |  | 0 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 55145009R | Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí PL82B | kus | 1 |  | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 55145015R | Baterie dřezová směšovací stojánková | kus | 2 |  | 0 | 1401 | 2802 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 55220162R | Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900 x 900 x 15 mm ( např. nebo paramtery shodné laufen marbond ) | kus | 1 |  | 0 | 5370 | 5370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 55428083 | zástěna sprchová čtvercová 900 x 900 x 1850 mm otevíravá dle PD | kus | 1 |  | 0 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 11004.04 |  | 1365.96 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.77 | [6 empty] | DIL
68 | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm | soubor | 1 |  | 0 | 8349.04 | 8349.04 | 1365.96 | 1365.96 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.77 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [25 empty] | POP
69 | 28696752R | Tlačítko ovládací WC Geberit Sigma20 pochromovaný plast | kus | 1 |  | 0 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 299.5 |  | 78091.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.85 | [6 empty] | DIL
70 | 728413851R00 | Demontáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1885 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 728413521R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m | % | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 761.08 | 2283.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 5.06 | 15.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 728RX1 | D + M dopojení vzt potrubí do koupelny flexi potrubím D=100 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | VZT1 | D + M Venkovní kondenzační jednotka SPLIT | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15980 | 15980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nominální výkon: Qchl = 3,5 Kw, nominální el. příkon Pel=0,97kW, napájení 230 V, | [25 empty] | POP
|  | doporučené jištění 16A, hm 40 kg | [25 empty] | POP
75 | VZT2 | D + M vnitřní nástěnná jednotka SPLIT | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9890 | 9890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Qchl=3,5 kW, hm. 10 kg | [25 empty] | POP
76 | VZT3 | D + M nástěnný kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | VZT4 | D+M izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže 6,35/9,52 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 690 | 20700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [25 empty] | POP
78 | VZT5 | Doplnění chladiva R32 | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | VZT6 | Provedení prostupu střešní kci pro potrubí vč zapravení ( prostup vel do 100x100 ) ŽB kce + povl. krytina | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | VZT7 | Pomocná montážní kce z kov. profilů pro osazení venkovní jendotky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky 4 ks bet dlažby 50x50x5 a gumových podložek z recykl. pryže 50x50x5 | [25 empty] | POP
|  | kce z ocelových profilů opatřená ochranným synt. nátěrem | [25 empty] | POP
|  | Atypická ocel kce do 150 kg | [25 empty] | POP
81 | VZT8 | D + M napojení nátrubku odvodu kondenzátu vč. zápachové uzávěrky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odpadní potrubí HT do prům 50 celkem 10bm, uložena do vysekané rýhy a napojena na stávající odpadní potrubí. | [25 empty] | POP |  | Odpadní potrubí HT do prům 50 celkem 10bm, uložena do vysekané rýhy a napojena na stávající odpadní potrubí.
82 | VZT9 | D + M přívodu pro venkovní jendotku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kabel cyky J 3x1,5 celkem 35 bm, napojení v rozvaděči, doplnění jističe 16A do rozvaděče | [25 empty] | POP
83 | 4297266014R | Ventil talířový odvodní kovový KK 100 | kus | 1 |  | 0 | 299.5 | 299.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 13530 |  | 15090 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.67 | [6 empty] | DIL
84 | 733163105R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm | m | 20 |  | 0 | 676.5 | 13530 | 254.5 | 5090 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.33332 | 6.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
85 | 733RX | Napojení nového Cu potrubí na stávající, úprava topení ( do připravených drážek ) UT práce | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 86.84 |  | 2758.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.02 | [6 empty] | DIL
86 | 766670011R00 | Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří | kus | 1 |  | 0 | 86.84 | 86.84 | 2758.16 | 2758.16 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.02 | 4.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 13930 |  | 8730 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 24.84 | [6 empty] | DIL
87 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 335 | 6030 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.09 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.51 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba : 15*1,2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
88 | 767584502RX1 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm - zpětná montáž kazet | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2700 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 15.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 611601205R | Dveře dřevěné interiérové 1100 x 1970 mm L/P, CPL, plné | kus | 1 |  | 0 | 5585 | 5585 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
90 | 611621051R | Dveře dřevěné interiérové hladké 1000 x 1970 mm L/P, fólie, plné | kus | 1 |  | 0 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | 61181124R | Zárubeň obložková 100 - 160 mm, 1000 x 1970 mm L/P, CPL Standard | kus | 1 |  | 0 | 4975 | 4975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 6990.83 |  | 6273.07 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 | [6 empty] | DIL
92 | 771212118R00 | Kladení podlah z dlaždic keramických, do tmele, nad 600 x 600 mm | m2 | 3.76 |  | 0 | 0 | 0 | 1484 | 5579.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.07 | 7.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,88 |  | 3.76 | [23 empty] | VV | 0
93 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 12 |  | 0 | 40.44 | 485.28 | 50.16 | 601.92 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
94 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 3.76 |  | 0 | 16.7 | 62.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m | t | 0.10089 |  | 0 | 0 | 0 | 905 | 91.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,10089 |  | 0.10089 | [23 empty] | VV | 0
96 | 59761020RX1 | Dlaždice keramická 1200 x 1200 x 8,5 mm | m2 | 4.324 |  | 0 | 1490 | 6442.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0227 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3,76*1,15 |  | 4.324 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 51451.1 |  | 21206.83 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  | 30.57 | [6 empty] | DIL
97 | 776421300R00 | Montáž fabionů k povalkvým podlahám z PVC do v.100 mm | m | 29.07 |  | 0 | 17.88 | 519.77 | 165.12 | 4800.04 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 6.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. Bez dodávky fabionového profilu. | [25 empty] | POP
|  | 4,45+7,2+4,45+3,83+1,23+2,03+1,88+2+1+1 |  | 29.07 | [23 empty] | VV | 0
98 | 776511810R00 | Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 44.81 |  | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 2661.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.16 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,76 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 15,83 |  | 15.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,52 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
99 | 776521100RT1 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 44.81 |  | 0 | 58.33 | 2613.77 | 272.67 | 12218.34 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.38 | 17.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 776994111RT1 | Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 25 |  | 0 | 16.11 | 402.75 | 56.09 | 1402.25 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0782 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m | t | 0.168 |  | 0 | 0 | 0 | 741 | 124.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.091 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 28412303R | Podlahovina vinylová zátěžová tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m, parametry odpovídající Tarket IQ EMINENT | m2 | 56.0125 |  | 0 | 830 | 46490.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 44,81*1,25 |  | 56.0125 | [23 empty] | VV | 0
103 | 28416090R | Profil náběhový PVC, Tarkett PA20 samolepicí fabion | m | 29.07 |  | 0 | 49 | 1424.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 29587.88 |  | 19362.54 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 26.99 | [6 empty] | DIL
104 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn pórovinovými obkládačkami | m2 | 18.076 |  | 0 | 8.4 | 151.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 781475124R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 600 x 600 mm | m2 | 18.076 |  | 0 | 156.46 | 2828.17 | 1045.54 | 18899.18 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.448 | 26.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m | t | 0.512 |  | 0 | 0 | 0 | 905 | 463.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 59760970RX1 | Obkládačka keramická vekoformátová do 600x600 dlke výběru investora | m2 | 20.7874 |  | 0 | 1280 | 26607.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 18,076*1,15 |  | 20.7874 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 316.26 |  | 580.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.86 | [6 empty] | DIL
108 | 783222130R00 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x | m2 | 3 |  | 0 | 105.42 | 316.26 | 193.58 | 580.74 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.287 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 6106.58 |  | 13469.99 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | 18.86 | [6 empty] | DIL
109 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 28.08 |  | 0 | 0.11 | 3.09 | 53.39 | 1499.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.03 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07668 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102,103 stěna u oken : 7,2*3,9 |  | 28.08 | [23 empty] | VV | 0
110 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 124.3074 |  | 0 | 7.13 | 886.31 | 23.27 | 2892.63 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 4.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěna u oken : 28,08 |  | 28.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | podhled : 48,26 |  | 48.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,8164 |  | 3.8164 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,3082 |  | 5.3082 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,2628 |  | 9.2628 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna lůžko : 4,35*3,2 |  | 13.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna mediplyny : 4,35*3,6 |  | 15.66 | [23 empty] | VV | 0
111 | 784165432R00 | Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x | m2 | 124.3074 |  | 0 | 41.97 | 5217.18 | 73.03 | 9078.17 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 12.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 275040.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
112 | LED01 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8450 | 8450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka pásku 4bm | [25 empty] | POP
|  | ovládáno vypínačem na stěně se stmívačem | [25 empty] | POP
113 | LED02 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka pásku 2bm | [25 empty] | POP
|  | ovládáno vypínačem na stěně se stmívačem | [25 empty] | POP
114 | LED04 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14900 | 14900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Osvětlení rampy lůžka | [25 empty] | POP
|  | ovládáno dálkovým ovladačem se stmívačem | [25 empty] | POP
|  | celková déla 8bm | [25 empty] | POP
115 | LED05 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13350 | 13350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Osvětlení rampy u oken v podhledu | [25 empty] | POP
|  | ovládáno dálkovým ovladačem se stmíváním a vypínačem na stěně | [25 empty] | POP
|  | celková délka 7,1 bm | [25 empty] | POP
116 | LED06 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ovládáno vypínačem na stěně se stmívačem | [25 empty] | POP
|  | celková délka 2bm | [25 empty] | POP
117 | LED07 | D + M LED pásku vč. trafa, do Al lišty ( vč. dodávky lišty ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ovládáno vypínačem na stěně se stmívačem | [25 empty] | POP
|  | celková délka 2bm | [25 empty] | POP
|  | osvětlení koupelny | [25 empty] | POP
118 | M21RX | přesun hmot pro elektromontáže | % | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2670.3 | 8010.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | S01 | Svítidlo SPOT II LED2 2151221 dle PD | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2790 | 8370 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž | [25 empty] | POP
120 | S02 | Svítidlo SPOT II LED2 2151221 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2790 | 8370 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž | [25 empty] | POP
121 | S03 | Svítidlo LUKY LEd2 1251431 dle PD | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 4490 | 31430 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka amontáž | [25 empty] | POP
122 | S04 | Svítidlo CIRCLE 327105DT LED2 dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11980 | 11980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž | [25 empty] | POP
123 | S05 | Svítidlo RINGO II 1275551 LED2 dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž | [25 empty] | POP
124 | S06 | Svítidlo MAYTONI C039WL - L3W3K | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2490 | 4980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | SIL 7 | Demontáž stávající kabeláže vedené v sdk příčkách a koncových prvků | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pokud bude možné stávající kabeláž využít, tak se ponechá | [25 empty] | POP
126 | SIL1 | D + M kabelu CYKY J 5x1,5 volně uloženého v podhledu | m | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 42000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová kabeláž vedená od rozvaděče na chodbě ( vzdálenost od pokoje 7bm) | [25 empty] | POP
|  | pro systém osvětlení DALI | [25 empty] | POP
127 | SIL2 | D + M krabice přístrojová KP do sdk | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 19040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | SIL3 | D + M zásuvky 230V včetně rámečku | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 980 | 15680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V nemocničním provedení ( např. nebo parametry shodné s ABB Reflex ) | [25 empty] | POP
129 | SIL4 | D + M vypínače/spínače včetně rámečku pro systém stmívání DALI včetně modulu a potřebných prvků | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 1490 | 17880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 | SIL5 | Úprava rozvaděče a doplnění jističů pro napojení nové kabeláže ( pro systém DALI ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
131 | SIL6 | Revize elektro | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
132 | SIL8 | D + M kabel CYKY J 3x1,5 uložený volně v podhledu | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 17000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
133 | M22RX1 | Demontáž stávajícího systému sestra/pacient | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkem 3 ks koncových prvků | [25 empty] | POP
|  | stávající dodavatel ZPT Vigantice | [25 empty] | POP
134 | M22RX2 | Úprava a natažení nové kabeláže pro systém sestra / pacient | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vedeno v podhledu a sdk příčkách | [25 empty] | POP
|  | kabeláž délky cca 30 bm | [25 empty] | POP
135 | M22RX3 | D + M nových koncových prvků systému sestra / pacient ( 2 ks ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 ks do koupelny | [25 empty] | POP
|  | 1 ks do pokoje k lůžku včetně dorozumívacího zařízení | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31670.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.92 | [6 empty] | DIL
136 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 8.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 422 | 3759.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.746 | 6.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,48121 |  | 8.4812 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,04260 |  | 0.0426 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,11270 |  | 0.1127 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,09 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15684 |  | 0.15684 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,02527 |  | 0.02527 | [23 empty] | VV | 0
137 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 8.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 1045 | 9309.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 17.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 2997.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 4.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
139 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 89.0862 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 2512.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 1.406 |  | 0 | 0 | 0 | 6245 | 8780.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry | [25 empty] | POP
|  | 1,23418 |  | 1.2342 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,01541 |  | 0.01541 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15639 |  | 0.15639 | [23 empty] | VV | 0
141 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.15684 |  | 0 | 0 | 0 | 6245 | 979.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
142 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t | 7.3458 |  | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 3331.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17 107 | [25 empty] | POP
|  | 8,90862-0,15684-1,23418-0,01541-0,15639 |  | 7.3458 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SLP
NABÍDKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
Nemocnice Milosrdných bratří
63900 Brno, Polní 553/3
SLP rozvody pro rodinný pokoj 3NP
* instalace datové zásuvky 2xRJ45 UTP kat.6 a TV zásuvky u televize
* UTP kabely vedeny chodbou v podhledech z nejbližšího RACKu ve 2NP
* TV kabel veden v podhledu ze stávajcího rozbočovače ve stoupačne ve 3NP
* v místnosti kabely vedeny v podhledu a z něj dolů k TV v nábytkové stěně uprostřed místnosti
* demontáž a montáž podhledů v celé trase
* využívá maximálně stávající prvky (PP v RACKu)
* protipožární ucpávky po trase
* realizace během rekonstrukce na etapy
množ. | jedn. | položka | cena | celkem
0 | ks | patchpanel modulární pro 24-keystone Panduit Minicom |  | 0
0 | ks | sada šroubů do RACKu |  | 0
2 | ks | modul RJ45 UTP kat.6 Panduit MiniCom (do PP) |  | 0
0 | ks | zásuvka datová 2xRJ45 UTP kat.6 Tango bílá |  | 0
0 | ks | zásuvka TV+R koncová Tango bílá |  | 0
1 | ks | zásuvka datová 2xRJ45 UTP kat.6 Reflex SI bílá |  | 0
1 | ks | zásuvka TV+R koncová Reflex SI |  | 0
2 | ks | krabice KP64/LD |  | 0
200 | m | kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 |  | 0
30 | m | kabel koaxiální Cu 75 Ohm (CB125) |  | 0
20 | m | trubka ohebná 1420 |  | 0
1 | ks | F-konektor |  | 0
2 | ks | protipožární ucpávka |  | 0
1 | x | spotřební materiál (šrouby, pásky, tmel, sádra, …) |  | 0
|  | MATERIÁL CELKEM |  | 0
1 |  | montáž kabeláže celkem |  | 0
2 |  | měření UTP dle EIA/TIA568A/ISO11801 včetně protokolu metalika |  | 0
0 |  | měření FO dle EIA/TIA568A/ISO11801 včetně protokolu optika |  | 0
1 |  | doprava a režije |  | 0
1 |  | projekt - dokumentace skutečného provedení |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH 21% |  | 0