Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Systém pro komprese hrudníku
	
	

	· pro komprese hrudníku při nepřímé srdeční masáži
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· aktivní dekomprese
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· nastavení frekvence kompresí v rozmezí minimálně od 100 do 120 kompresí za minutu
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· pevné nebo proměnlivé nastavení kompresí během činnosti
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· nastavení hloubky komprese v rozsahu od 45 mm nebo méně do 55 mm nebo více
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· terapeutické funkce v souladu s doporučením ERC 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doba provozu na plně nabitou baterii minimálně 40 minut
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· ukládání dat do paměti přístroje
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· možnost přenosu dat po zákroku z přístroje do počítače (údaje o zařízení, časový průběh kompresí a časové informace o práci uživatele)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· poměr trvání komprese/dekomprese v cyklu 50-50
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· komprese: 30:2 (30 kompresí následovaných krátkou pauzou pro ventilaci)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky 2 ks dobíjecích baterií (jedna v přístroji a jedna náhradní)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doba dobíjení maximálně 4 hodiny
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky napájecí kabel s adaptérem umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje elektrické energie
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky přenosné zavazadlo s popruhy pro transport přístroje a příslušenství, s možností nesení v rukách a na zádech
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
