Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Přístroj na vyšetření a stimulaci svalů pánevního dna
	
	

	· elektrostimulace pánevního dna
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· EMG zpětná vazba
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· tlaková zpětná vazba
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· elektrostimulace pánevního dna s EMG nebo tlakovou zpětnou vazbou buď zvlášť nebo v kombinaci 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· měření a vizualizace svalové aktivity pacienta
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· výběr z naprogramovaných léčebných protokolů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zobrazení výsledků terapie
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· uložení pod kartou pacienta
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· tisk výsledků a grafů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zaznamenání maximálních, minimálních a průměrných hodnot měření
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· mód stimulace a relaxace
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· software pro vizualizaci měření a pro databázi
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· sondy: 10 ks kombinovaná sonda (stimulační + tlaková)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky jsou elektrody
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky je pojízdný stolek
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
