Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Elektroléčebný přístroj s UZV a vakuovou jednotkou
	
	

	Elektroterapie s ultrazvukem:
	
	

	· nezávislé kanály minimálně 2
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· přednastavené programy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· uložení vlastních programů, minimálně 20
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· anatomická navigace
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kontrola funkčnosti napojeného příslušenství
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· test kvality elektrod a pacientských kabelů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· displej barevný dotykový o minimální velikosti 7"
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· proudy minimálně:
	
	


	· galvanický
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· diadynamický
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· Traebert 2-5
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· ruská stimulace
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· stimulační pulzy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· pravoúhlé pulzy
	ANO / NE 
	[doplňte]


	· šikmé pulsy (trojúhelníkové)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· exponenciální pulsy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kombinované pulsy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· elektrodiagnostika
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· spastická stimulace dle Hufschmidta a Jantsche (programy pro spasticitu)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· IG pulzy (Interferenční pulzy)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· modulovný pulzní proud (TENS)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· multifrekvenční ultrazvuková hlavice o velikosti 5 cm2 (případně 4 cm2) - frekvence 1 a 3-4 MHz nebo alternující frekvence 1/3-4 MHz
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· multifrekvenční ultrazvuková hlavice o velikosti 1 cm2 - frekvence 1 a 3-4 MHz nebo alternující frekvence 1/3-4 MHz
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kontinuální a pulzní režim
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kabel pro připojení deskových elektrod minimálně 2 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· deskové elektrody minimálně 4 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· návleky na elektrody minimálně 4 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· fixační pásy minimálně 4 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· bodové elektrody pro minimálně 2 kanály
	ANO / NE 
	[doplňte]

	
	
	

	Vakuová jednotka:
	
	

	· nezávislé kanály minimálně 2
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kontinuální a pulzní režim
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· předdefinované programy pulzace minimálně 4
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· pulzní frekvence: 5, 10, 15 a 20 pulzů za minutu a případně další možnosti
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kabel pro připojení vakuových elektrod minimálně 2 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· vakuová elektroda minimálně 4 ks 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	
	
	

	· Pojízdný stolek pro výše uvedené zařízení součástí dodávky
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
