Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Ohřívač krve a infuzí průtokový
	
	

	· pro průtokový ohřev krve a infuzí
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozsah teploty ohřevu minimálně 38 – 41°C
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· nastavitelná teplota
	ANO / NE 
	[doplňte]


	· pro ohřev až minimálně 4000 ml/h
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· při rychlosti 4000 ml/h musí mít výstupní ohřátá kapalina garantovanou teplotu minimálně 35 °C při vstupní teplotě kapaliny 10 °C a teplotě okolí 20 °C
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· alarmy upozorňující na problém
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· držák pro upevnění na infuzní stojan nebo tyč
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· schopnost nepřetržitého provozu
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· displej pro zobrazení údajů
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
